## RTD
Set temperature on PID controller(⁰C) | Measured Resistance (Ω) | Calculated Resistance (Ω) | Absolute Error (Ω)
0 | 102.9 | 101.68 | 1.22
40 | 115.1 | 116.004 | 0.904
50 | 117.84 | 119.585 | 1.745
60 | 122.7 | 123.166 | 0.466
70 | 127.6 | 126.747 | 0.853
80 | 130.6 | 130.328 | 0.272
90 | 134.7 | 133.909 | 0.791
Time | Resistance(Ω)
0 | 102.9
5 | 108.1
10 | 111.1
15 | 113.9
20 | 116.5
25 | 119.4
30 | 121.1
35 | 122.7
40 | 123.9
45 | 124.9
50 | 125.8
55 | 126.4
60 | 126.7
65 | 126.8
70 | 127 |  |  | 118.587
75 | 127.1
80 | 127.2
85 | 127.3
90 | 127.3
95 | 127.4
100 | 127.4
105 | 127.4
110 | 127.5
115 | 127.8
120 | 127.8
125 | 127.8
130 | 127.8
135 | 127.8
140 | 127.8

## Thermistor
Thermistor
Temperature (⁰C) | Resitance (k Ω)
0 | 26.1
40 | 5.2
50 | 3.4
60 | 2.5
70 | 1.9
80 | 1.2
90 | 0.9
Time | Resistance(kΩ)
0 | 26.1
5 | 19.8
10 | 13.5
15 | 10.2
20 | 7.1
25 | 5.6
30 | 4.6
35 | 4
40 | 3.4
45 | 3.1
50 | 2.8
55 | 2.6 | -10.854
60 | 2.5
65 | 2.4
70 | 2.3
75 | 2.2
80 | 2.1
85 | 2
90 | 2
95 | 2
100 | 2
105 | 2
110 | 1.9
115 | 1.9
120 | 1.9
125 | 1.9
130 | 1.9
135 | 1.9

## Thermocouple
Set temperature on PID controller ( oC) | Voltage measured on digital multimeter (mV) | Temperature in mV, Thermocouple emf (mV) | Temperature in mV from chart (mV) | Absolute error (mV)
0 | -0.6 | 0.522 | 0 | 0.522
40 | 0.4 | 1.522 | 1.612 | 0.09
50 | 0.8 | 1.922 | 2.023 | 0.101
60 | 1.2 | 2.322 | 2.436 | 0.114
70 | 1.8 | 2.922 | 2.851 | 0.071
80 | 2.1 | 3.222 | 3.267 | 0.045
90 | 2.5 | 3.622 | 3.682 | 0.06
Time | Voltage
0 | -0.6
5 | 0
10 | 0.5
15 | 0.8
20 | 1.1
25 | 1.2
30 | 1.4
35 | 1.5
40 | 1.6
45 | 1.6
50 | 1.6
55 | 1.7
60 | 1.7
65 | 1.8
70 | 1.8
75 | 1.8
80 | 1.8
85 | 1.8
90 | 1.8
95 | 1.8
100 | 1.8 |  |  |  | 1.012